Załącznik nr 2 do SIWZ

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Pożywki hodowlane

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, nazwa handlowa, nazwa producenta, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota podatku VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pożywka hodowlana przeznaczona do pracy na komórkach i zarodkach w warunkach atmosferycznych. Bufor zawiera ludzką albuminę ludzką oraz gentamycynę. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. Certyfikat europejski i medycznego wraz z pierwszym zamówieniem. Certyfikaty MEA oraz certyfikaty LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 8 tygodni. Pojemność 125ml | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik do manipulacji na gametach, do zapłodnienia in vitro zawierający albuminę ludzką i gentamycynę. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Kompatybilne z odczynnikiem pracowni andrologii do przygotowania plemników do zapłodnienia in vitro. Certyfikat europejski i medyczny wraz z pierwszym zamówieniem. Certyfikaty MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 8 tygodni. Pojemność 60ml | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik do hodowli zarodków od 3 dnia do stadium blastocysty. Zawiera albuminę ludzką, hialuronian i gentamycynę. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Certyfikat europejski i medyczny wraz z pierwszym zamówieniem. Certyfikaty MEA i LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 8 tygodni. Pojemność 30ml | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lekki olej parafinowy do pokrycia odczynników podczas procedury zapłodnienia in vitro i mikromanipulacji. Sterylny. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. i 6% CO2. Certyfikat europejski, i medyczny wraz z pierwszym zamówieniem. Certyfikaty MEA, certyfikaty LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3miesiące. Pojemność 100ml | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik do usuwania komórek cumulusa, zawierający hialuronidazę, ludzką albuminę i penicylinę G. Gotowy do użycia po rozcieńczeniu z odczynnikiem przeznaczonym do pracy na komórkach i zarodkach w warunkach atmosferycznych. Koncentracja hialuronidazy przed rozcieńczeniem 800 IU/ml. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. Sterylny. Certyfikat europejski i medyczny wraz z pierwszym zamówieniem. Certyfikat LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące. Pojemność 0,1 ml , pakowany po 5 szt. | Op. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik do spowalniania plemników w procedurze ICSI. Zawierający rekombinowaną albuminę ludzką i PVP.Certyfikat medyczny i europejski wraz z pierwszym zamówieniem. Certyfikat testu LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące. Pojemność 0,1 ml Pakowany do 5 szt. | Op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)