Załącznik nr 1 do SIWZ

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  nr 10 –  Aspirator endometrailny

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aspirator endometrialny, do wykonywania przezszyjkowej biopsji endometrium bez znieczulenia i rozszerzania kanału szyjki macicy, sterylny, jednorazowego użytku. Skład: przezroczysta kaniula wykonana z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 2-3,5mm i średnicy wewnętrznej 2-3mm o długości 20-30cm z bocznymi otworami o średnicy 2-3 mm oraz ruchomy wewnętrzny tłok. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)