Załącznik nr  1     do SIWZ

________________________

( Oznaczenie Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz  specyfikacji  cenowej

Część  nr  1 - Wskaźniki i testy

| L. p. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym | j.m. | Ilość | Parametry Wykonawcy / opis wyrobu | Nazwa handlowa wyrobu , Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta, Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8) | Kwota podatku VAT (11 xVAT ) | Wartość pozycji brutto ( 11 + 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wskaźnik skuteczności mycia w myjniach automatycznych. Symuluje usuwanie zanieczyszczeń biologicznych w miejscach trudnodostępnych np. złącza, gwinty, szczeliny itp. Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce, nadającej się do archiwizacji. Zgodny z normą PN EN ISO 15883-5 lub równoważną. Test do umieszczenia w metalowym uchwycie, łatwy do mocowania do sit myjących. Opakowanie po 100 szt. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźnik skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych; substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce, nadającej się do archiwizacji.Opakowanie po 50 szt. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt (metalowa ramka) do testów kontroli mycia w myjniach. Kompatybilny z poz.1, 2 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test Bowie&Dick – jednorazowy pakiet testowy Bowie&Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z żółtego lub niebieskiego na czarny na całej powierzchni. Informacje w języku polskim zawarte na karcie testowej oraz na etykiecie. | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kontroli zgrzewu w postaci arkusza bez foli, pole kontrolne w kolorze czarnym. | Szt. | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pakiet do kontroli procesów sterylizacji parowej, składający się z wskaźnika biologicznego i chemicznego integratora z przesuwalną substancją testową. Minimalna długość testu 10 cm. Na testach oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów. Informacje zawarte na teście i na etykiecie w języku polskim. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wskaźnik do kontroli pozostałości proteinowych na wyrobach poddanych myciu i oczyszczaniu w procesach zanurzeniowych i automatycznych. Wskaźnik prosty w użyciu z aktywatorem. Łatwy szybki odczyt, wysoki poziom czułości. Opakowanie 25 szt. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wskaźnik chemiczny kontroli procesów sterylizacji formaldehydowej. Wskaźnik kl. 4 zgodny z normą ISO 11140-1 lub równoważną. Wieloparametrowy: - temperatura 48-53 ˚C, - wilgotność 45-75 %, - czas procesu ½ h. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test do urządzenia Lumenometr ATP (Higiena). Kwacz z aktywatorem, zgodny z normą BS EN 61010-1 lub równoważną i zharmonizowaną Dyrektywą 93/68 EEC | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Chemiczny wskaźnik procesów dezynfekcji w zakresie parametrów krytycznych czasu i temperatury w myjniach automatycznych. Wskaźnik: - czasu : 5(, - temperatury: 90˚. Wskaźnik umieszczony na pokrytym folią pasku tektury z możliwością wklejenia do dokumentacji. Samoprzylepny. | Szt. | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test biologiczny do kontroli procesów dezynfekcyjnych w dezynfektorze VACUDES ;Spor Enterococcus Faecium Temperatura dezynfekcji 75˚ - 20 min. 105˚ - 1 min. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017 r. 				                                                                      ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis )