Załącznik nr 1 do SIWZ

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  1 –  Osłony na czujniki temperatury  do inkubatora zamkniętego, otwartego i stołu do resusctytacji

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłony na czujnik temperatury do inkubatora zamkniętego ( Giraffe Omnibed) , otwartego ( Giraffe Warmer) i stołu do resuscytacji Panda iRes), okrągłe(średnica max 4,5 cm z możliwością zmniejszenia)lub prostokątne (2x3 cm) z klejem hipoalergicznym umożliwiającym przeklejenia czujnika, opakowanie 100szt | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017 r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis )

______________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr   2  -  Czujniki jednorazowe do  pulsoksymetru  NELCOR 595, 600

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg w kształcie ,,L” , kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii OXIMAX. | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017 r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Czujniki, przewody, akcesoria  neonatologiczne, akcesoria  do aparatów do znieczulenia DATEX OHMEDA

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej <1 kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO | szt. | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała 3kg -20kg , prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej <3kg prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód połączeniowy do czujników MASIMO, RED LNC -10, 305 cm do czujników LNCS | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kabel połączeniowy do czujników SpO2, MASIMO, 3,0m połączenie LNCS (GE) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Czujnik temperatury, jednorazowy, do inkubatora GIRAFFE FAMILY | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czujnik tlenu do inkubatora GIRAFFE | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Czujnik do pomiaru saturacji w technologii MASIMO, dla dorosłych > 30 kg, wielorazowy, klips na palec, dł 90 cm kompatybilny z przewodem połączeniowym Masimo LNC-10 GE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Czujnik przepływu do aparatów do znieczuleń FABIUS i Julian | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przewód połączeniowy do czujnika saturacji prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO, kompatybilny z aparatem do znieczulenia Datex Ohmeda AESPIRE 7900 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017 r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis )

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  4 -   Akcesoria do inkubatora Isolette C 450, akcesoria do respiratora Babylog  VN 500

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik temperatury skóry, jednorazowy, do inkubatora AIR - SHELDS Isolette C 450 | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik przepływu noworodkowy do respiratora BABYLOG VN - 500- ISO15 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, do respiratora Babylog VN-500 ,przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, opakowanie 5 szt. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód czujnika przepływu do respiratora Babylog VN-500 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku do respiratora BABYLOG VN500 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Akcesoria do termometru Filac 3000, termometr elektroniczny.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kapturek na czujnik temperatury do termometru FILAC 3000, opakowanie 20 szt. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroniczny termometr z sondą do pomiaru temperatury pod pachą, zakres temperatur 30- 43 ̊C +/-0,1 ̊C. termometr automatycznie Re-kalibrujący się przed użyciem, noworodkowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy i podpis

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 –  Akcesoria do nawilżaczy Fisher&Paykel oraz do aparatu  do  selektywnego wychładzania głowy.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw czujników do pomiaru temperatury do aparatu do selektywnego wychładzania głowy OLYMPIC Colo-Cap | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik temperatury i przepływu do użytku z drenami 1,5 m długości do nawilżacza Fisher&Paykel MR850 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis )

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 –   Elektroda  enzymatyczna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda enzymatyczna do pomiaru całodobowego cukru u noworodka kompatybilna z transmiterem Minilink MMT – 7703WW Medtronic Minima oraz pompą insulinową Guardian Red-Time Monitor | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017 r.

_______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  –  Akcesoria do inkubatora  ATOM  Dual  INCUi,  respiratora  AVEA, CROSSVENT

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VA) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik do pomiaru temperatury skóry do inkubatora ATOM DUAL INCUi | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik tlenu do inkubatora DUAL INCUi | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik przepływu wielorazowy, noworodkowy do respiratora AVEA | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik przepływu wielorazowy, noworodkowy do respiratora AVEA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik tlenu do respiratora transportowego CROSSVENT | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Czujnik poniżej 3kg do pulsoksymetru do inkubatora ATOM 100, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO | szt | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2017 r. 				                                                               	                                              ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis )

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  9  –  Akcesoria do aparatów do znieczuleń

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik tlenu, do pomiaru w strumieniu głównym. Czujnik jednorazowy do aparatu do znieczuleń FABIUS | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybki czujnik tlenu do pomiaru w strumieniu bocznym. Czujnik jednorazowy do aparatu do znieczuleń JULIAN | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  nr 10 –  Akcesoria do monitorów

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik typu klips na palec dla dorosłych, wielokrotnego użytku. Długość kabla 1metr. Czujnik kompatybilny z monitorami firmy DRAGER. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy, 2-pinowy, kodowanie IECI, długość 1 metr, kompatybilny z monitorami firmy DRAGER. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy, 2-pinowy, kodowanie IECI, długość 2metry, kompatybilny z monitorami firmy DRAGER. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Moduł przewodowy, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temperatury, długość 1,5metra, kompatybilny z monitorami firmy DRAGER. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Moduł przewodowy, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temperatury, długość 2,5 metra, kompatybilny z monitorami firmy DRAGER. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Adapter do mankietów NIPC , kompatybilny z monitorami firmy DRAGER. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 11 -  Akcesoria do monitorów .

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik typu klips na palec dla dorosłych , wielokrotnego użytku, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP. model VISMO PVM – 2703 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 15cm, obwód ramienia 26-36 cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM – 2703 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 19cm, obwód ramienia 33- 45cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM - 2703 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  12  - Akcesoria do monitorów SPACE LABS

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik typu klips na palec dla dorosłych , wielokrotnego użytku, długość kabla 2,4-3,0metra, kompatybilny z kardiomonitorami SpaceLabs i pulsoksymetrami Oxypleth. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel do monitorowania EKG , 3- odprowa- dzeniowy z możliwością dołączenia przewodów połączeniowych. Kabel kompatybilny z monitorami SpaceLabs | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód dołączeniowy EKG typu klamra , kompatybilny z monitorami SpaceLabs ( 3 przewody w jednym opakowaniu ). | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                                     _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  13  - Czujnik głębokiego uśpienia

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik dla dorosłych do pomiaru głębokości uśpienia kompatybilny z wolnostojącym systemem monitorowania przeznaczonym do wyświetlania przetworzonych danych oraz fal EEG w czasie rzeczywistym BIS VISTA | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14 -  Elektrody

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda EKG jednorazowego użytku dla dorosłych, samoprzylepna, żel stały, pianka polietylenowa, czujnik pokryty Ag/AgCI | szt. | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15 -    Akcesoria do urządzeń  medycznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wielorazowa uszczelka do trokaru 5,5 mm, kodowanego kolorem, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap REF EJ 446255 Op. 20 szt | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowa uszczelka kapturkowa do trokarów 10/12 mm, nakładana na wkład zaworu insuflacyjnego z możliwością wprowadzania narzędzi o śr. 10/12 bez używania dodatkowych redukcji, kompatybilna z trokarami Aesculap nr kat EK 085P, op. 20szt. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowa uszczelka redukcyjna do trokarów 10/12 mm, z redukcją klapkową do narzędzi 5 mm, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap , nr kat. EK 087P, op.5 szt. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokarów 5 mm, silikonowy, rozbieralny do mycia na 2 części, dolna część z nacięciem krzyżowym otwieranym ręcznie pod naporem narzędzia, kompatybilna z trokarami Aesculap, nr kat. EK 080P op.20 szt. | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 5mm- 7mm, nr katalogu EJ 570 P Op.20szt | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 10mm-12,5mm, nr kat. EJ 571 P,op.20szt. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wielorazowa uszczelka do trokaru 10mm, kodowana kolorem, kompatybilna z trokarami Aesculap, nr kat. EJ 449255, op. 20szt. | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i dźwignią kolankową, ze stałym izolowanym przyłączem HF i mechanizmem zapadkowym, do połączenia z ramieniem roboczym firmy Aesculap, nr kat PO 959R, pakowany pojedynczo | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren do pompy laparohisteroskopowej firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145 wyposażony w transponder, dł. ok. 450 cm, posiadający 2 końcówki do butli typu SPIKE, 2 zamknięcia oraz końcówkę LUER, jednorazowy, sterylny, Op.10szt | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw wielorazowych drenów płuczących z przyłączem typu LUER LOCK, 2 przyłącza do worków z płynem zakończone igłami, wyposażone w transponder, kompatybilne z pompą laparohisteroskopową firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145, pakowany pojedynczo | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część nr 16  -  Zestaw laparoskopowy

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy(LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna 5 mm, przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętle jednorazowego użytku 100 mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z tlenową izolacją / opakowanie 10 szt | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pętle jednorazowego użytku 175 mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy(LASH) z tlenową izolacją / opakowanie 10 szt | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017 r.		              						                                               _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17  -  Przewody

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przewód monopolarny dł 350 cm, kompatybilny z diatermią i narzędziami laparoskopowymi firmy Aesculap /Martin- gniazdo podłączeniowe śr. 4 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód podłączeniowy do elektrody neutralnej dł 350 cm, kompatybilny z diatermią i elektrodą Aesculap | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód bipolarny dł. 4 m kompatybilny z narzędziami Aesculap i diatermią Aesculap | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                                    _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18 –  Akcesoria  laparoskopowe – wkład roboczy

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wkład roboczy bipolarnych laparoskopowych kleszczyków okienkowych typu Maryland, średnica 5 mm, długość 310 mm, z ceramiczną osłoną bransz instrumentu, kompatybilne z rękojeścią firmy Aesculap PM 450R | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                                  _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19  –  Uchwyt do  narzędzi  bipolarnych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Uchwyt do narzędzi bipolarnych laparoskopowych izolowany, bez zamka z pokrętłem rotacyjnym 360 stopni, z przyłączem do diatermii firmy Aesculap, kompatybilny z elementem roboczym firmy Aesculap | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                                  _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20 – Instrument  do zamykania naczyń

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm - kleszczyki długość 27 cm, końcówka zakrzywiona pokryta z zewnątrz warstwą ceramiki z kablem długości 4 m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instrument do zamykania naczyń 7mm - kleszczyki długość 20-21 cm, końcówka zakrzywiona o szer. 6 mm na całej długości z przeżłobieniem przytrzymującym tkankę z kablem długości 4 m , kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                                  _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis

_________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  21 –  Igła  laparoskopowa

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła VERESA, średnica 2,1 mm, długość robocza 120mm, rozbieralna, dwuczęściowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła VERESA, średnica 2,1 mm, długość robocza 150mm, rozbieralna, dwuczęściowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2017r.		              						                                                  _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)