Załącznik nr 1 do SIWZ

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Kombinezon do fototerapii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kombinezon do fototerapii pozwalający na bezpieczne umieszczenie dziecka w systemie BiliBet, chroniący i zapewniający ciepło. Wielokrotnego użytku. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018 r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis )

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr   2  -  Pętle do nadszyjkowej resekcji macicy kompatybilne z zestawem laparoskopowym Metra LOOP

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pętle jednorazowego użytku 100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z tlenową izolacją / opakowanie 10szt. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętle jednorazowego użytku 175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) z tlenową izolacją / opakowanie 10szt. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018 r. 				                                                               	                                         __________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy oraz podpis)

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Akcesoria do termometru Filac 3000, termometr elektroniczny

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kapturek na czujnik temperatury do termometru FILAC 3000, Opakowanie 20szt. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroniczny termometr z sondą do pomiaru temperatury pod pachą, zakres temperatur 30-43°C +/-0,1°C. Termometr automatycznie re-kalibrujący się przed uzyciem, noworodkowy. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018 r. 				                                                               	                                              																															                                                                                                                                   ________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy  oraz podpis )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Czujnik głębokiego uśpienia

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik dla dorosłych do pomiaru głębokości uśpienia kompatybilny z wolnostojącym systemem monitorowania przeznaczonym do wyświetlania przetworzonych danych oraz fal EEG w czasie rzeczywistym BIS VISTA | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                          _____________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Akcesoria do monitorów

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik typu klips na palec dla dorosłych, wielokrotnego użytku, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP, model VISMO PVM - 2703 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 15 cm, obwód ramienia 26-36cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM - 2703 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 19 cm, obwód ramienia 33-45cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM - 2703 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r. 				                                                               	                        _______________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej

do  reprezentowania Wykonawcy i podpis)

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Odzież noworodkowa - kaftaniki

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaftanik noworodkowy, trykotowy, 100% bawełna, zapinany na ramieniu na jedną napę, temperatura prania 65°C, kolor biały, rozmiary 52-68 | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r. 				                                                               	                                          ________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis )

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Odzież noworodkowa - skarpetki

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Skarpetki noworodkowe, min. 66% bawełny, temperatura prania 65°C, | para | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018 r. 				                     		                                               ________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  –  Odzież noworodkowa - czapeczki

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VA) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czapeczka noworodkowa typu "Smerf", trykotowa, min. 97% bawełny, bez wiązania, podwójny mankiet z pionowym przeszyciem, temperatura prania 65°C, rozmiary 52-68 | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018 r. 				                                                               	                                    ____________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważniona

do reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis )

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9  -   Podkład noworodkowy polarowy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Podkład noworodkowy polarowy, rozmiar 80x100cm, temp. prania 65 st. C, kolor błękitny | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład noworodkowy polarowy, rozmiar 80x100cm, temp. prania 65 st. C, kolor pastelowy | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r. 				                                                               	                                           ______________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz podpis

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Gniazdo do układania noworodków.

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gniazdo do układania noworodka, wypełnione granulatem, rozmiar 11x75cm, z pokrowcami flanelowymi (2 szt. do jednego gniazda), kolor pastelowy | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gniazdo do układania noworodka, wypełnione granulatem, rozmiar 13x85cm, z pokrowcami flanelowymi (2 szt. do jednego gniazda), kolor pastelowy | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                                 _____________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Akcesoria do hipotermii i do EEG

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda igłowa o niskiej impedancji do EEG, do monitora elektroenfalografu typ Olimpic C FM 6000, op. 10szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier termoczuły, rolka 50mm do monitora elektroenfalografu typ Olompic C FM 6000 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepiec chłodzący rozmiar M o wymiarze główki od 32-37cm i wadze od 2,5 do 4kg. W zestawie czepek wodny, element przytrzymujący czepek wodny, izolacyjny czepek zewnętrzny. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepiec chłodzący rozmiar L o wymiarze główki powyżej 37cm i wadze powyżej 4kg.W zestawie czepek wodny, element przytrzymujący czepek wodny, izolacyjny czepek zewnętrzny. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepiec chłodzący rozmiar S o wymiarze główki poniżej 32cm i wadze poniżej 2,5kg. W zestawie czepek wodny, element przytrzymujący czepek wodny, izolacyjny czepek zewnętrzny. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw czujników temperatury zawierający jeden czujnik do doodbytniczego pomiaru, dwa czujniki do pomiaru temperatury skóry głowa/ciała i 12 osłon z samoprzylepną powłoką z jednej strony, dla czujników pomiaru temperatury skóry głowy i ciała | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            _________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 –  Materacyk do hipotermii leczniczej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy materacyk do hipotermii leczniczej dla noworodka do aparatu Arctic SUW 5000 | szt | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                             _______________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13 -  Instrument do zamykania naczyń

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm - kleszczyki długość 27cm, końcówka zakrzywiona pokryta z zewnątrz warstwą ceramiki z kablem długości 4m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instrument do zamykania naczyń - kleszczyki długości 20-21cm, końcówka zakrzywiona o szer. 6mm na całej długości z przeżłobieniem przytrzymującym tkankę z kablem długości 4m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                        ___________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14  -  Serwety wykonane z włókniny kompresowej wiskozowo-poliestrowej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serwety wykonane z włókniny kompresowej wiskozowo-poliestrowej (67/33%) o gramaturze 40g oraz chłonności min. 90% wg normy PN-EN-1664-1. Rozmiar 80x60cm, op. 50szt. | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                              _________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15  -  Folia do lampy Bilibed

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Folia do lampy Bilibed do fototerapii łóżeczkowej. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                           ____________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  16 – Ostrza do strzygarki

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ostrza jednorazowe o szerokości cięcia 31,5mm, wysokość strzyżenia 0,21mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu, pasujące do urządzenia wodoszczelnego Care Fusion. Op.= 50szt | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                              ______________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  17  -  Ostrza do strzygarki

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą. Konstrukcja ostrza minimalizujaca ryzyko uszkodzenia skóry: dolne ostrze nieruchome, górne ruchome. Możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania krótkich, długich oraz mokrych i suchych włosów. Szerokość ostrza 3,8cm. Ostrza kompatybilne ze strzygarką firmy 3M - model 9661. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                                _________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18  -  Podkłady

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Podkład podfoliowany dla pacjentów o wymiarach 80 x 210 cm, laminat dwuwarstwowy wzmocniony 48 nitkami. Gramatura: 23 gr ( papier ) + 15 gr ( laminat ). Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały. Kolor biały, jednorazowego użytku, niesterylny. | szt. | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład chłonny o wymiarach 60 x 60 cm , nieprzemakalny dla obłożnie chorych, wykonany z pulpy celulozowej z wielowarstwowym wkładem chłonnym. Chłonność całego podkładu 540 ml | szt. | 175000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60 cm Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m², umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, chłonność 540 ml, redukuje zapach. Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m². Waga produktu 70 gr. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze126/m², warstwa spodnia o gramaturze 70g/m²wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią. Waga podkładu 295g. rozmiar 210x80cm (wkład chłonny 200x60). Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. coli, redukuje zapachy. | szt | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podkład higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, kolor zielony, o wym. mim. 220x160cm, gramatura min. 35g/m², wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż włókien ≥27N, w poprzek włókien ≥21N. | szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                             _______________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19  –  Koszule jednorazowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS z jedną kieszonką o gramaturze 35g/m², posiadajaca nastepujące właściwości: nieprzemakalność 32cm³ słupa H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180kPa. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS, rozcięcie z tyłu na całej długości, wiązana na troki, o gramaturze 35g/m², posiadajaca nastepujące właściwości: nieprzemakalność 32cm³ słupa H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180kPa. | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            ___________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do 	                                                                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20   –  Akcesoria do nieinwazyjnego przeskórnego pomiaru prężności CO₂

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw membran kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw pierścieni samoprzylepnych na powierzchnię skóry noworodka kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaz kalibracyjny do monitora TCM Combi | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik sensor do długotrwałego monitorowania CO₂ u noworodków, kompatybilny z monitorem do pomiaru | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            ________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do                                                                                                                                                               reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  21 - Akcesoria do monitora Infinity Delta. Akcesoria do respiratora Babylog VN500

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik temperatury skóry noworodka jednopacjentowy do Monitora Delta, złącze 7 - pionowe dł.3,0 m | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi dla noworodków dł.2,4 m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik przepływu noworodkowy do respiratora Babylog VN500 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji , 1op= 5szt | op. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód czujnika przepływu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zastawka wydechowa do Babylog VN500 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr przeciwpyłowy, przeciwkurzowy do respiratora Babylog VN 500 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuweta Co2 jednorazowego użytku pediatryczna kompatybilna z czujnikem stężenia Co2 do respiratora Babylog VN 500 - 1op= 10szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Czujnik Stężenia C02 w strumieniu głównym do respiratora Babylog VN 500 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku do respiratora Babylog VN 500 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                              _______________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  22  - Akcesoria do diatermii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektrody bierne, jednorazowego użytku, dzielone o wymiarach ok. 122x 174 mm, podło że wykonane z wodoodpornego materiału, klej – hydrożel przyjazny dla skóry , dla dorosłych, kompatybilne z kablami do diatermii BOWA , ERBE | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel do elektrody neutralnej, wielokrotnego użycia dł. 4 – 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem, od strony aparatu wtyczka kompatybilna z diatermią BOWA | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel do elektrody neutralnej, wielokrotnego użycia dł. 4 – 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem, od strony aparatu wtyczka kompatybilna z diatermią ERBE | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                              ______________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  23  - Czujniki jednorazowe do Nelcor 595, 600

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg, w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax , kalibrowany cyfrowo, Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            _______________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  24  - Osłonki na sondę do termometru Genius 2

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłonki sondy pomiarowej termometru Genius 2 do temperatury zapewniające idealne dopasowanie, dokładność i powtarzalność odczytu pomiarów. Osłonka stanowiąca skuteczną barierę zabezpieczającą między pacjentami, urządzeniem i personelem medycznym, a jednocześnie stanowiącą czynnik przewodzący ciepło między pacjentem i termometrem. Osłonka winna być kompatybilna z termometrem. Pakowane po 96 szt. | szt. | 249984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                              _________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  25 - Pasy brzuszne do mocowania pelot aparatu KTG

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zapinane na guziki wykonane z materiałów wysokiej jakości, nie drażniących skóry, elastyczne nie zawierające lateksu , zapewniające ścisłe przyleganie pelot do skóry, odstęp dziurek co ok. 3,2 cm, rozmiar 6×122cm | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            _____________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  26 – Papier do KTG

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier KTG do kardiotokografu Corometrics 172 Wipro GE Healthcare Private Limited - składanka, wymiary bloczków: 90x152mm, 160 kartek | bloczek | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                          ________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 27 - Akcesoria do respiratora  FABIAN

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Czujnik przepływu jednorazowy do respiratora FABIAN - czujnik służący do pomiaru przepływu jednorazowego użytku dla niemowląt - kompatybilny z układem oddechowym do respiratora | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik przepływu wielorazowy do respiratora FABIAN - czujnik służący do pomiaru przepływu wielorazowego użytku dla niemowląt - kompatybilny z układem oddechowym do respiratora | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                             ________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 28 - Akcesoria do  terapii tlenkiem  azotu NoxBox

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Akcesoria do terapii tlenkiem azotu NoxBox - jednorazowy zestaw kompatybilny z układem oddechowym pacjenta - jednopacjentowa linia próbkująca - jednorazowa strzykawka do pułapki wodnej - łączniki kompatybilne z układem oddechowym pacjenta | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            __________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)

__________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 29  - Wyposażenie inkubatora Giraffe Family

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Uszczelka kopuły do inkubatora Giraffe Family | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na wodę do nawilżacza do inkubatora Giraffe Family | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr powietrza przeciw kurzowy do inkubatora Giraffe Family | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy czujnik temperatury do inkubatora Giraffe Family | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik tlenu do inkubatora Giraffe Family | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Waga elektroniczna do inkubatora Giraffe Family | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materacyk przeciw odleżynowy do inkubatora Giraffe Family | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2018r.		              						                                            _________________________________________________

( Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy oraz podpis)