Załącznik Nr  1.3 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  52/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3.: Narzędzie do termofuzji - zamykania naczyń – 10 sztuk

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Narzędzie do termofuzji- zamykania naczyń- 10 kpl. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wielorazowe kleszcze do termofuzji tkanek | TAK | TAK/NIE |
|  | Długość instrumentu min. 170 mm, max. 210mm | TAK/podać | TAK/NIE Długość instrumentu ……… cm |
|  | Powierzchnia branszy w konstrukcji zapobiegającej przyklejaniu się tkanki | TAK | TAK/NIE |
|  | Zdefiniowana strefa koagulacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Efekt termiczny jedynie w obrębie koagulowanego naczynia | TAK | TAK/NIE |
|  | Kleszcze kompatybilne z każdą diatermią wyposażoną w system bipolarny | TAK | TAK/NIE |
|  | W komplecie kompatybilny przewód bipolarny | TAK | TAK/NIE |
|  | Narzędzie kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (Erbe, Bowa, Aesculap) | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Bransze izolowane ceramiką | TAK – 15pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Ceramiczne zęby w branszy poprawiające właściwości chwytne instrumentu | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Po podłączeniu instrumentu automatyczne ustawianie odpowiednich parametrów pracy | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Termofuzja naczyń o średnicy do 7mm | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia