Załącznik Nr  1.6 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  52/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6.: Zestaw laparoskopowy (tor wizyjny + kamera + źródło światła) – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
| Sterownik kamery - 1kpl. | TAK | Nazwa, producent ……………. |
|  | Uniwersalna platforma kamery, pozwalająca na pracę z głowicami kamery 3d i 2d | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zmiany głowic w czasie zabiegu | TAK | TAK/NIE |
|  | Sterownik kamery rozpoznający podłączona głowicę i automatycznie dostosowujujący parametry obrazu i monitora | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość ustawienia w każdym z trybów pracy: jasności (0d -5 do 5 co 1); powiększenia cyfrowego (od 1 do 1.8 co 0,2); Kontrastu (od -5 do 5 co 1); Wzmocnienia czerwonego koloru (od -5 do 5 co 1); zmiana 2D/3D (wł/wył) | TAK | TAK/NIE |
|  | Dodatkowe efekty: elektroniczna funkcja redukcji dymu realizowana z poziomu sterownika kamery lub głowicy; algorytm redukcji dymu; obraz obok obrazu | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna kontrola światła poprzez połączenie ze źródłem światła | TAK | TAK/NIE |
|  | Menu w co najmniej 3 językach w tym j. polski | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe: 230 V, 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Sygnał wideo 2 x 3D nie mniej niż 3G SDI (1080p), 2 x 3D nie mniej niż DVI-D (1080p), 2 x 2D nie mniej niż DVI-D (1080p), 1 x 2D nie mniej niż HD-SDI (1080i) | TAK | TAK/NIE |
|  | Masa max 12kg |  | TAK/NIE Masa ……… kg |
| Głowica kamery Full HD- 1 szt. | TAK/podać | Nazwa, producent ……………. |
|  | Głowica kamery Full HD kompatybilna ze sterownikiem kamery 3D | TAK | TAK/NIE |
|  | Typ przetwornika: 1/3 "CMOS | TAK | TAK/NIE |
|  | Progresywne skanowanie obrazu | TAK | TAK/NIE |
|  | Ogniskowa w zakresie od min. 14 do 28 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s | TAK | TAK/NIE |
|  | Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D | TAK | TAK/NIE |
|  | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania min 4 funkcjom, zgodnie z potrzebami operatora | TAK | TAK/NIE |
|  | Zaprogramowane funkcje przycisków na głowicy kamery: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna regulacja jasności | TAK | TAK/NIE |
|  | Masa bez przewodu max 350g | TAK/podać | TAK/NIE Masa bez przewodu ……… g |
|  | Klasa wyrobu I | TAK | TAK/NIE |
| Źródło światła typu LED | TAK | Nazwa, producent ……………. |
|  | Źródło światła (1 szt.) | TAK | TAK/NIE |
|  | Rodzaj światła - LED | TAK | TAK/NIE |
|  | Panel przedni z wyświetlaczem LCD | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny min. 2,4 cala | TAK/podać | TAK/NIE Wyświetlacz monochromatyczny …….. cala |
|  | Możliwość sterowania stanem pracy (tryb czuwania) | TAK | TAK/NIE |
|  | Temperatura barwowa modułu LED min. 5500K max 5700K | TAK/podać | TAK/NIE Temperatura barwowa modułu LED ….. K |
|  | Strumień świetlny min. 2500lum | TAK/podać | TAK/NIE Strumień świetlny ……….lum |
|  | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu komunikacyjnego ze sterownikiem kamery | TAK | TAK/NIE |
|  | Uniwersalne złącze do przewodów światłowodowych Aesculap, Karl Storz, Olympus i R. Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe: 230 V, 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Masa max 12kg | TAK/podać | TAK/NIE Masa …..kg |
| Monitor medyczny LCD | TAK | Nazwa, producent ………… |
|  | Medyczny monitor LCD z matrycą typu LED | TAK | TAK/NIE |
|  | Rozmiar matrycy min 26" | TAK/podać | TAK/NIE Rozmiar matrycy ………. cala |
|  | Rozdzielczość FULL HD 1920x1080 pikseli | TAK | TAK/NIE |
|  | Jasność nominalna min 800 cd/m2 | TAK/podać | TAK/NIE Jasność nominalna ………. cd/m2 |
|  | Kąt widzenia min 175˚ x 175˚ | TAK/podać | TAK/NIE Kąt widzenia ……. ˚ |
|  | Kontrast 1000 : 1 | TAK | TAK/NIE |
|  | Wejścia sygnałowe min: 2x DVI, 2x SDI/HD-SDI, RGB/HD-RGB, 2xS-Video, Composite, VGA | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyjścia sygałowe min: DVI, SDI/HD-SDI, RGB/HD-RGB, S-Video | TAK | TAK/NIE |
|  | Masa max 9kg | TAK/podać | TAK/NIE Masa ……… kg |
|  | Mocowanie standard VESA 100 lub równoważny | TAK | TAK/NIE |
|  | W komplecie stopa monitora (1 szt.) | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Tryby pracy w zakresie różnych specjalności zabiegowych | = 3 tryby - 0 pkt, ≥ 4 tryby - 5 pkt. | TAK/NIE Ilość trybów pracy ………… |
|  | Głowica kamery full HD - 3 przyciski lub więcej | = 3 - 0 pkt, ≥ 4 - 5 pkt. | TAK/NIE Ilość przycisków |
|  | Głowica kamery full HD - Długość przewodu kamery min. 3 m | =3m - 0 pkt., ˃3 m- 5 pkt. | TAK/NIE Długość przewodu kamery ………..m |
|  | Średnia żywotność modułu LED min. 27 000 godzin pracy | od 27000 do 29000 godzin. - 0 pkt, ≥ 29000 - 5pkt. | TAK/NIE Średnia żywotność modułu LED ……. godzin pracy |
|  | Czas reakcji matrycy max 8ms | ≤8 ms - 5 pkt, ˃ 8 ms - 0 pkt. | TAK/NIE Czas reakcji matrycy ………. ms |
|  | Elektroniczna funkcja redukcji dymu realizowana z poziomu sterownika kamery lub głowicy: | TAK – 2,5 - pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD (źródło światła): | TAK – 2,5 - pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu łącznie dla głowicy kamery, źródła światła i monitora (zamawiający obliczy średnią poprzez zsumowanie wartości trzech urządzeń i podzielenie jej przez 3) 0,65kW/h pracy – 0 pkt., wartość najniższa z spośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) dla głowicy kamery wynosi …… W zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) dla monitora LCD wynosi …… W zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) dla źródła światła LED wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia