Załącznik Nr  1.10 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  54/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10.1.: Inkubator laboratoryjny z płaszczem wodnym  -  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać | ……………………….. |
| 2. | Model | podać | ……………………….. |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
| 4. | Rok produkcji | nowe nieużywane, Rok produkcji 2017 lub później podać rok produkcji | TAK/NIE ………………………… rok |
| 5. | Inkubator z płaszczem wodnym | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Minimalny zakres temperatury pracy od plus 10 do 100 °C | podać zakres temperatury pracy | Minimalny zakres temperatury pracy………………..°C |
| 7. | Konwekcja wymuszona | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Drzwi podwójne, wewnętrzne ze szkła bezpiecznego | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Alarm informujący o nieprawidłowych parametrach pracy | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Możliwość elektronicznej rejestracji danych i podłączenia do zewnętrznego systemu | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| 11. | Pojemność urządzenia | Pojemność urządzenia w zakresie 55-60 l - 10 pkt Pojemność urządzenia o wartości poza zakresem 55-60 l - 0 pkt | Pojemność urządzenia ……………. l |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 11. | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
| 12. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 48 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
| 13. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 10.2.: Suszarka laboratoryjna  -  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać | ……………………….. |
| 2. | Model | podać | ……………………….. |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
| 4. | Rok produkcji | nowe nieużywane, Rok produkcji 2017 lub później podać rok produkcji | TAK/NIE ………………………… rok |
| 5. | Konwekcja naturalna | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Zakres temperatury pracy 5°C powyżej temperatury otoczenia do minimum 250°C | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Automatyczne utrzymywanie temperatury max. ±1°C | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Możliwość elektronicznej rejestracji danych i podłączenia do zewnętrznego systemu | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Automatyczne sterowanie wylotem powietrza | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| 10. | Pojemność wewnętrzna urządzenia | Pojemność wewnętrzna urządzenia w zakresie 55-60 l - 10 pkt Pojemność wewnętrzna urządzenia o wartości poza zakresem 55-60 l - 0 pkt | Pojemność wewnętrzna urządzenia ………………. l |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 11. | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
| 12. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 48 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
| 13. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 10.3.: Waga analityczna -  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać | …………………… |
| 2. | Model | podać | …………………….. |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać | ………………….. |
| 4. | Rok produkcji | nowe nieużywane, Rok produkcji 2017 lub później podać rok produkcji | TAK/NIE ………………………… rok |
| 5. | Szafka przeciwdmuchowa | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Obciążenie maksymalne minimum 200 g | podać obciążenie maksymalne | ………………………… g |
| 7. | Obciążenie minimalne 10 mg | podać obciążenie minimalne | ………………………… mg |
| 8. | Działka elementarna minimum 0,2 mg | podać działkę elementarną | ………………………… mg |
| 9. | Średnica szalki minimum 6.5 cm | podać średnicę szalki | ………………………… cm |
| 10. | kalibracja wewnętrzna | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| 11. | Interfejs umożliwiający wysyłanie ID wagi i użytkownika. Możliwość elektronicznego połączenia z systemem zewnętrznym | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 12. | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
| 13. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 48 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
| 14. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Część nr 10.4.: Wentylowana szafa na odczynniki chemiczne -  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać | …………………… |
| 2. | Model | podać | …………………….. |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać | ………………….. |
| 4. | Rok produkcji | nowe nieużywane, Rok produkcji 2017 lub później podać rok produkcji | TAK/NIE ………………………… rok |
| 5. | Szafa wentylowana z możliwością podłączenia zewnętrznego systemu wentylacyjnego wyciągu oparów. | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, lewe, podwójne (góra, dół), zamykane na zamki. | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Szafa spełniająca normy bezpieczeństwa | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Atest do przechowywania i składowania materiałów żrących (kwasów, zasad) formaliny, toluenu, ksylenu i innych środków chemicznych. | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Odporność na działanie w/w odczynników. | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Wysuwane półki z plastikowymi kuwetami (6 półek) | TAK | TAK/NIE |
| 11. | Wymiary maksymalne: szerokość – 600 mm, głębokość – 750 mm, wysokość – 2000 mm | podać | Wymiary maksymalne: szerokość – …………. mm, głębokość – ………….. mm, wysokość – …………… mm |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| 12. | Możliwość indywidualnej aranżacji przestrzeni wewnętrznej | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 13. | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
| 14. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 48 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
| 15. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia