Załącznik Nr  1.7 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  54/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 – fotel ginekologiczny – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji ………………… |
|  | Fotel dwusegmentowy (segment siedziska oraz segment pleców). Dopuszcza się wersję 3 segmentową (segment siedziska, segment pleców oraz segment głowy). | TAK | TAK/NIE |
|  | Wersja mobilna. | TAK | TAK/NIE |
|  | Bezszwowa tapicerka. | TAK | TAK/NIE |
|  | Podstawa jezdna z centralną blokadą układu jezdnego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Elementy konstrukcyjne fotela obudowane szczelną, obudową z tworzywa ABS. | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulowana wysokość siedziska, kąta pochylenia segmentu pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą sterownika nożnego oraz pilota przewodowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pamięć min. 3 dowolnych pozycji fotela w pilocie. | TAK/podać | TAK/NIE Pamięć ……. dowolnych pozycji fotela w pilocie. |
|  | Obciążenie dopuszczalne min. 200kg | TAK/podać | TAK/NIE Obciążenie dopuszczalne…………… kg |
|  | Szerokość leża: min. 560mm | TAK/podać | TAK/NIE Szerokość leża ………………. mm |
|  | Szerokość oparcia pleców: min. 560mm | TAK/podać | TAK/NIE Szerokość oparcia pleców…………. mm |
|  | Miska ginekologiczna (wysuwana z segmentu siedziska) – 1 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Uchwyt na papier podkładowy – 1 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Listwy do mocowania akcesoriów (w siedzisku) – 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Podnóżek (laminat) – 1 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wieszak do kroplówki (z elementem mocującym) – 1 szt. | TAK | TAK/NIE |
| 20. | Uchwyt ręki (z elementem mocującym) – 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
| 21. | Podpórka pod udo (z elementem mocującym) – 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 22. | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. -7° do + 50° | -7° do + 50° - 0 pkt., większy zakres – 10 pkt. | Regulacja segmentu pleców w zakresie od…… do …….° |
| 23. | Regulacja segmentu siedziska w zakresie min. 0° do + 45°: | 0° do + 45° - 0 pkt., większy zakres – 10 pkt. | Regulacja segmentu siedziska w zakresie od…… do …….° |
| 24. | Pozycja Trendelenburga: min. 10°: | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| 25. | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 65° | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| 26. | Wyposażenie: listwy do mocowania akcesoriów (segment pleców) – 2 szt. | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia