Załącznik Nr  1.9 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  54/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9.:  Zaklejarka do preparatów mikroskopowych –  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2016r. lub później | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Automatyczna zaklejarka do preparatów mikroskopowych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Urządzenie wyposażone w panel sterujący z graficznym menu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Całkowicie zautomatyzowany precyzyjny proces nakrywania z systemem wykrywania preparatu na szkiełku podstawowym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wykorzystujący standardowe szkiełka podstawowe i nakrywkowe. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość stosowania szkiełek o wymiarach: 24x40 mm #1,0 oraz #1,5 24x50 mm #1,0 oraz #1,5 24x55 mm #1,0 oraz #1,5 | TAK | TAK/NIE |
|  | Pojemniki na szkiełka nakrywkowe min. 100 szt., max. 500 szt. | TAK/podać | TAK/NIE Pojemniki na szkiełka nakrywkowe ………….. szt. |
|  | Redukcja przemieszczania się preparatu na szkiełku. | TAK | TAK/NIE |
|  | Precyzyjne ustawianie położenia szkiełka nakrywkowego na szkiełku podstawowym. | TAK | TAK/NIE |
|  | System wykrywania pozycji szkiełka nakrywkowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wykrywanie nieprawidłowo umieszczonego szkiełka. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość załadowania jednorazowo min. 80 do max 100 szkiełek. | TAK/podać | TAK/NIE Możliwość załadowania jednorazowo …………………. szkiełek |
|  | Możliwość stosowania dowolnego medium klejącego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość uzupełniania medium w trakcje trwania procesu nakrywania. | TAK | TAK/NIE |
|  | Elektroniczna kontrola (precyzyjna) dozowania substancji klejącej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Urządzenie zapewniające i precyzyjne sklejenie szkiełek. | TAK | TAK/NIE |
|  | Równomierny docisk, redukujący powstawanie pęcherzyków powietrza. | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitorowanie ilości szkiełek w podajniku, ilości szkiełek nakrytych , ilości szkiełek oczekujących do nakrycia, itp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zamknięty system wyposażony w filtr węglowy uniemożliwiający wydobywanie się na zewnątrz szkodliwych oparów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Urządzenie wyposażone w UPS pozwalający na dokończenie wszystkich procesów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość współpracy z ogólnodostępnymi na rynku barwiarkami (np.Varistan Gemini, Sakura, Leica ). | TAK | TAK/NIE |
|  | Waga max 60 kg | TAK/podać | TAK/NIE Waga …………. kg |
|  | Wymiary urządzenia max: Głęb.59cm x Szer.65cm x Wys.50cm | TAK/podać | TAK/NIE Głęb.…..cm x Szer. …….cm x Wys.……cm |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Całkowicie zautomatyzowany precyzyjny proces nakrywania, oparty na kamerze CCD z inteligentnym procesorem wykrywania preparatu na szkiełku podstawowym | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Kontrola stanu preparatu uniemożliwiająca ponowne nakrycie preparatu (np. szkiełka omyłkowo ponownie umieszczone w podajniku) | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych w specjalnych pojemnikach bez konieczności ich przekładania | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy.* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia