Załącznik nr 1 do SIWZ

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 - Media do przygotowania  gamet do wspomaganego rozrodu i akcesoria do kriokonserwacji

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | medium do przygotowywania plemników do zapłodnienia in vitro, zawierające albuminę i gentamycynę 60 ml, data ważności min. 3 miesiące |  |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | test do oceny fragmentacji DNA plemników 10 testów w opakowaniu, data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Słomki zamykane zatyczkami umożliwiającymi łatwą identyfikację mrożonego materiału 0.5 cc, 133 mm, sterylne, z metalowymi kulkami do mrożenia nasienia, data ważności min 1 rok |  |  | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 2 - Media do przygotowania nasienia do wspomaganego rozrodu

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | medium do płukania plemników op.(5x50 ml), data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | gradient system medium do preparacji plemników 45%, 90% op (2x50 ml), data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | medium do kriokonserwacji plemników op (5x 20 ml), data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | medium do kriokonserwacji plemników z 26,76 % glicerolem op (5x 1ml), data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | medium hodowlane wykorzystywane do zapłodnienia in vitro zawierające 0.4% HSA 5 x 20 ml, data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 3 - Odczynniki do diagnostyki nasienia

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Barwny zestaw na bazie peroksydazy do barwienia leukocytów w ejakulacie Reagent 1 -20 ml, Reagent 2 – 1 ml, data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do oceny przeciwciał przeciwplemnikowych w klasie IgA 50 testów (single), data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do oceny przeciwciał przeciwplemnikowych w klasie IgG 50 testów (single), data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 4 - Media do preparatyki nasienia

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | gradient system medium do preparacji plemników 40%, 100 ml bez dodatku antybiotyku i czerwieni fenolowej, buforowany HEPESem; pH 7,4-7,8; Osmolarność: 300-310; poziom endotoksyn: <1,0 EU/ml, Przeżywalność plemników 18h po oczyszczeniu w gradiencie: >70%; Butelki i korki testowane MEA, Szklane opakowanie z korkiem umożliwiającym aseptyczne pobranie produktu igłą Termin ważności 24 miesiące od daty produkcji |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | gradient system medium do preparacji plemników 80%, 100 ml bez dodatku antybiotyku i czerwieni fenolowej, buforowany HEPESem; pH 7,4-7,8; Osmolarność: 300-310; poziom endotoksyn: <1,0 EU/ml, Przeżywalność plemników 18h po oczyszczeniu w gradiencie: >70%; Butelki i korki testowane MEA, Szklane opakowanie z korkiem umożliwiającym aseptyczne pobranie produktu igłą. Termin ważności 24 miesiący od daty produkcji |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | medium do płukania plemników oraz swim –up 100 ml Zawierający HSA, bez dodatku antybiotyku i czerwieni fenolowej, buforowany HEPESem – nie wymagający ekwilibracji; pH 7,3-8,5; Osmolarność: 290-300; poziom endotoksyn: <1,0 EU/ml, Przeżywalno ść plemników 18h po oczyszczeniu w gradiencie: >70%; Butelki i korki testowane MEA, Szklane opakowanie z korkiem umożliwiają cym aseptyczne pobranie produktu igłą Termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5 - Drobny sprzęt plastikowy niesterylny

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pipety pasterowskie, 3ml z podziałką miarową, niesterylne |  |  | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet 200ul typu Omnitip, długi kołnierz |  |  | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 6 - Probówki do selekcji i mrożenia męskich komórek rozrodczych oraz tkanki jądrowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Probówki PS, 5 ml z nakładanym korkiem, dwuskokowe, sterylne, poj. 5 ml., o wym . 12x75 mm, okrągłodenne, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym po 500 sztuk, test MEA |  |  | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki PS, 14 ml z nakładanym korkiem, dwuskokowe, sterylne, poj. 14 ml., o wym . 17x100 mm, okrągłodenne, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym po 500 sztuk, test MEA |  |  | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 7 - Probówki do selekcji męskich komórek rozrodczych oraz tkanki jądrowej

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Probówki PS, z nakładanym korkiem, dwuskokowe, sterylne, poj. 5 ml., o wym . 12x75 mm, okrągłodenne, pojedynczo pakowane |  |  | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki PS, 14 ml z nakładanym korkiem, dwuskokowe, sterylne, poj. 14 ml., o wym . 17x100 mm, okrągłodenne, pojedynczo pakowane |  |  | Szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 8 - Probówki do mrożenia męskich komórek rozrodczych i akcesoria do mrożenia

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Probówki do głębokiego mrożenia, (-196 st. C), 2 ml, samouszczelniające, zakręcane, czyste molekularnie, z polem do opisu, samostojące, z podziałką, sterylne |  |  | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aluminiowe uchwyty do krioprobówek. Do przechowywania prób w ultra niskich temp. na krioprobówki o poj.: 1.2, 1.5 lub 2.0 mL, na 5 probówek |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tuleje zabezpieczające wykonane z przezroczystego PVC, zabezpieczają przed wypadnięciem krioprobówek z uchwytu aluminiowego |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 9 - Sprzęt do selekcji męskich komórek rozrodczych

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | jednorazowa komora do mikroprzepływów, komora do selekcji plemników metodą mikro-przepływów, wyrób medyczny CE, 10 sztuk w opakowaniu |  |  | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówka stożkowa do przygotowywania nasienia na gradiencie stężeń, zakręcana , z podziałką, typu Proinsert, testy MEA |  |  | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 10 - Szkiełka podstawowe, nakrywkowe

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | szkiełka podstawowe76x26 szt mm, pakowane po 50 |  |  | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm |  |  | Szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 11- Szkiełka do analiz do systemu CASA

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szkiełka czterokomorowe o grubości 20 mikronów do liczenia plemników dedykowane do analiz wykonywanych przy użyciu systemu CASA. |  |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 12 - Pipety szklane

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pipeta szklana, sterylna, średnica wąskiego końca 5 mm, drugi koniec do nałożenia smoczka gumowego, dł. 25 cm, pakowane po 25 szt. |  |  | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)

_________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 13 - Odczynniki do diagnostyki nasienia

| l.p. | Asortyment według specyfikacji | Nazwa handlowa, producent | Numer katalogowy | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Cena opak. netto | Stawka podatku VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (6x8) | Kwota podatku VAT (zł) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do oznaczania żywotności plemników 20 ml eozyny 30 ml nigrozyny, data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Zest. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pożywka do hodowli plemników nie zawierająca magnez i wapń i czerwienie fenolowej , data ważności min. 6 miesięcy |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2020 r. 				                                                               	                                     ___________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania    Wykonawcy  oraz podpis)